**جدول ارتفاع نصب شیرالات و لوازم بهداشتی**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **لوله فاضلاب** | **لوله آب** | **نوع شیر و تجهیزات** |
| **-** | **45-40** | **شیر توالت ایرانی** |
| **-** | **55-45** | **شیر توالت فرنگی** |
| **-** | **100-90** | **شیر دوش حمام** |
| **-** | **200-180** | **محل نصب سردوش** |
| **50-40** | **90-80** | **شیر سینک ظرفشویی** |
| **50-40** | **80** | **شیر روشویی** |
| **50-40** | **55-50** | **شیر پیسوار** |
| **-** | **90-70** | **ارتفاع شیر وان** |

**اندازه ها به سانتی متر میباشد**